문서번호	교통운영과-9657
결재일자	2015.5.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	05/20 강진동
협조	실무사무관		김대권
	주무관		최성욱

2015년 제1회 교통신호제어기 유지보수 용역

부분준공검사 결과보고(서남권역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

교통운영과

(신호운영팀)

2015년 제1회 교통신호제어기 유지보수 용역

부분준공검사 결과보고(서남권역)

2015년 교통신호제어기 유지보수용역에 대하여 부분준공검사(기간: 2015.3.10.~4.30.)를 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 2015년 교통신호제어기 유지보수 용역(서남권역)

❍ 용역기간: 2015.3.10.~2015.4.31.

❍ 계약업체: ㈜신호

❍ 계약금액: 금601,165,000원

□ 과업범위 및 추진실적

❍ 강서구, 영등포구, 양천구, 구로구, 금천구, 관악구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간: 2015.03.10.~04.30. (52일)

❍ 시설물 현황(서남권역)

- 기준 : 2015.04.30. -

교통신호제어기							차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준시스템		전자 시스템	일반		신설
	유선통신	광통신		WCMS	일반
962	759	130	3	66	4	0	144	85	2,312	2,410

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
3월	85	57	9	23
4월	198	101	39	58
총계	283	158	48	81

❍ 현장작업

구분	총계	온라인	D/B	사업소 이 첩	광통신	WCMS	표준화	차 량 검지기	S/W 점검	보행자 작동신호기	기타
3월	35	31	1	0	0	0	0	0	0	3	0
4월	42	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0
총계	77	72	2	0	0	0	0	0	0	3	0

❍ 특별과업

구분	총계	잠금장치	제어기점검 및 환경정비	기타
3월	26	0	26	0
4월	71	0	71	0
총계	97	0	97	0

❍ 온라인율

구분	2014년	2015년
3월	98.47%	98.98%
4월	98.60%	99.06%
평균	98.54%	99.04%

❍ 기타 : 제1회 기성추진실적 참조

□ 검사개요

❍ 검사방법 : 기간 내 수행한 추진실적 점검

❍ 검사일자 : 2015. 05. 14.

❍ 검 사 자 : 권혁주, 최성욱주무관

- ㈜신호 박상현팀장, 전인규팀장

□ 검사결과

❍ 구로구 한국SGI교차로 외 9개

❍ 가마산지하차도 교차로 발전기, 인버터 점검

- 발전기 시동점검, 및 출력전압 측정, 유류보유 상태 양호

- 인버터 출력전압 측정, 보관상태 양호

- 정상작동

□ 기성내역

❍ 제1회 기성금액 : 금101,040,740원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
601,165,000	0	101,040,740	101,040,740	500,124,260

붙임 : 1. 기성 점검표(서남권역) 1부

2. 기성 현장검사 사진(서남권역) 1부

3. 기성 근무상황부(서남권역) 1부

4. 기성 내역서(서남권역)(갑지) 1부

5. 기성 부분준공신고서(서남권역) 1부

6. 기성 산출내역서(서남권역) 1부

7. 기성 업무추진실적(서남권역) 1부

8. 기성 유류 사용내역서(서남권역) 1부.  끝.