출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
	정영환	윤승범	05/20 배광환

	2015년 상반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 5. 18.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 5. 18.(월) 09:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고('15년 상반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 종로구 및 중구 일원(사직공원 외 7개소 비상급수시설) □ 출 장 자 - 서울시 공업사무관 윤승범, 공업7급 정영환 - 종로구 안전치수과 이현준 - 중구 안전치수과 신두희 - 용산구 맑은환경과 박신형 □ 점검결과 ○ 점검내역 ▶ 종로구(4개소) : 삼청공원 외 3개소 급수시설 작동 양호 - 삼청공원, 사직공원 비상급수시설 : 수질검사표 미개방 ▶ 중구(2개소) : 덕수중학교, 회현동체육시설 - 급수시설 작동상태 양호 ▶ 용산구(2개소) : 태성아파트, 철우아파트 - 급수시설 작동상태 양호 □ 향후계획 - 2015. 6. 25.까지 조치토록 통보 예정