	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(도소1184)

1. 관련근거

가. 15년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-1466(2015.5.14.)호『비상소화장치함 관리 및 훈련 철저 재강조 알림』

다. 쌍문119안전센터-1487(2015.5.15.)호『2015년 상반기 비상소화장치 자체훈련 계획보고』

2. 위와 관련하여 2015년 상반기 비상소화장치 자체훈련중 비상소화장치 20호 활용용수 1184(지하식) 소화전 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

〇 고장소화전 내역

소화전 관리번호	확인일시	위치	고장내역	사용가부	비고
1184(지하식)	2015.05.20.	우이천로48길 49 연흥세탁소앞 도로	소화전 몸통누수	사용가	2015.05.20. 2015년 상반기 비상소화장치 자체훈련중 발생

붙임: 고장발생 보고서(1184)-쌍문 1부.  끝

	쌍문119안전센터장
담당자	고권호		3팀장	代김희준		센터장	05/20 장충식
협조자
시행	쌍문119안전센터-1530	(		)	접수		(		)
우	132-884	서울특별시 도봉구 노해로 152	/
전화	02-996-0119	/전송	02-902-0119	/	kkh2010@seoul.go.kr	/	대시민공개