정기(일일)점검 보고서(성내유수지교)

문서번호	시설보수과-2427
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설보수과장
		정병윤		05/21 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
성내유수지교	B=40m, L=394m	2종	1986	시설6급	정병윤

□ 점 검 일 : 2015. 5. 15(화)

□ 점 검 자 : 시설6급  정병윤, 시설7급  조장호

□ 점검구간 : 교량상부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	성내유수지교	배수구 토사 퇴적			조치완료(사진1)

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	성내유수지교	특이사항 발견치 못함

현  황  사 진

1. 성내유수지교 배수구 토사 퇴적	조치 후

끝.