	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 5월 중 비상구 안전점검의 날 운영 계획

1. 관련문서

가. 예방과-4301(2015. 3.16.)호 『백화점 등 다중이용시설 비상구 안전관리 추진 계획 알림』

나. 예방과-8386(2015. 5.12.)호 『2015년 4월 접수대상 중 자체점검 표본점검 확인(조사) 계획』

2. 특정소방대상물의 비상구 안전관리 체계를 유지하고 자율적인 안전관리의 적극적 수행과 안전문화 확산을 위한 비상구 안전점검의 날 운영 계획을 다음과 같이 수립·시행하고자 합니다.

가. 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 확인점검

1) 기   간 : 2015. 5. 22.  ~  5. 28.

2) 대   상 : 14개소

※ 자체점검 표본점검과 병행 실시

3) 주요 확인 사항

○ 비상구(피난시설)의 폐쇄·잠금 행위 및 훼손 행위 여부

○ 비상구(피난시설) 주위에 물건적치 또는 장애물 설치 행위 등

○ 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 식별 장애여부 등

4) 관계자 소방안전교육 홍보·지도

○ 화재 예방 및 재난 발생 시 피난 대피 등 초기 대응 요령

○ 소화기 관리 실태 확인·안전관리 안내

○ 비상구 등 피난통로 장애물 방치 및 폐쇄·훼손행위에 대한 계도

나. CLEAN DAY 운영 추진·안내 : 비상구 등 피난·방화시설   관리실태 확인점검과 병행하여 실시

※ 관계자에게 월 1회 이상 지속적으로 운영토록 지도

< 클린데이(Clean Day) >

∘ 추진 할 내용

- 주방렌지 후드 등에 축적된 기름찌꺼기, 먼지 유해물질 제거

- 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

- 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크 발생요소 제거

붙임  1. 비상구 안전점검의 날 확인점검 대상 1부.

2. 비상구 관리실태 등 확인점검 보고서식 1부.

3. 비상구 안전관리 안내문 1부.  끝.

담당자							김남길			검사지도팀장					안희					예방과장					전결 05/21 박태일
협조자
시행			예방과-8884									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		471-0119						/전송			471-2175					/	gil8534@seoul.go.kr												/	부분공개