	중부소방서
수신자	종로소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	방염성능검사 탄화면적 측정의뢰 (72-177,178)

우리서 민원접수 제1963,1964(2015.05.20.)에 따라 현장 방염처리 물품의 탄화면적 측정을 의뢰 하오며, 시험이 종료된 시료는 반납하여 주시기 바랍니다.

1. 관리번호 : 제72-177호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 11층이상 고층건축물

2) 품 명 : MDF

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.08.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염14-15(극동방염(주))

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAD 09951(2015.03.24.)

4) 시료채취장소 : 기둥벽장

5) 방염처리면적 : 도료(23.44㎡)

2. 관리번호 : 제72-178호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 일반음식점

2) 품 명 : 합판

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.15.~2015.05.20.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리(재시공)

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염97-10(극동방염(주))

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAC 66730(2014.09.23.), EAAD 18187, 18188(2015.05.04.)

4) 시료채취장소 : 벽체

5) 방염처리면적 : 도료(93.92㎡)

붙임 : 시료 2장(인편 별송).  끝.

	중부소방서장
담당자	이진영		예방팀장	이선철		예방과장	05/21 권오선
협조자
시행	예방과-8596	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394(무학동 43)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-0119	/전송	02-2252-1516	/	beautiful119@seoul.go.kr	/	대시민공개