소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	119안전센터장	결재
이승재	강인혁	05/21 김종성

1. 일반현황

대상명	******	위 치	*** ***** ******* **** *		전 화	***********
관계인	******	소방안전 관리자	***	상 주 인 원	4	수 용 인 원	약 30
주용도	업무시설	취 약 장 소		지하1층 자치프로그램실
건 물 구 조	양식(옥) (식)철근콘크리트구조 (조)(철근)콘크리트 (가) 1동 3/1층 연면적 : 624.77 (㎡)
특 이 사 항	일반차량이 주차되어 있을때는 차량부서에 어려움이 있음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화설비, 경보설비, 피난설비 등	소방시설 적정관리토록 지도함.
연소확대요인	연소확대요인 등	연소확대 우려 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물, 가스 등 연소물질	해당없음.
화기취급상황	도시가스사용여부 등	화기 취급시 안전수칙 준수토록 지도함.

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	부서 및 진압 여건	시장상품이 통로쪽에 진열되어 있고 유동인구가 많아 차량진입 및 수관전개에 많은 문제점이 있음
긴급 통행	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	인명구조여건	소방차량 부서 가능하나 특수차활용에는 어려움이 있음
비상용승강기 및 피난계획	일반피난계단수 : 1 일반승강기수:1	피난통로 확보 철저 지도
소화용수시설	공설 833호 7m, 1983호 5m	주변소화용수 활용가능함.
기타 조치사항		-화재 시 대피요령 지도 -옥내소화전, 소화기 등 사용요령 숙지 -유사시 신고요령 등 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년    5월  20일 (조사일)

조사자 소속 : 용두안전센터    계급  소방위    성명  홍순갑  (인)

계급  소방사    성명  이승재  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2