투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	휴대용 재귀반사측정기 보유현황 제출

1. 교통운영과-9128호(2015.5.12.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리사업소에서 관리하고 있는 휴대용 재귀반사측정기 보유현황을 아래와 같이 제출합니다.

가. 재귀반사 측정기 보유현황

구분	보유수량	모델	제원 및 형식	년식	작동여부	비 고
노면표시용 측정기	1대	NeoLight PR2000	일련번호 PR2K100005	2010년 7월	작동	작동은 되지만 램프, 밧데리 등 측정기 노후로 측정값 오류발생

.끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최병수		도로보수과장	05/21 이석재
협조자
시행	도로보수과-4900	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개