보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	정준석	05/21 代김홍준

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 검침장애 해소 요청건에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.5.21

보고자 : 시설 8급  성명 : 김 병 주

□ 현 황

○ 위    치 : *****************

○ 관련문서 : 요금과-9848, 9866, 9847호『검침장애 해소요청』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구 경	해소요청사항	조치사항
1	** ***	20mm*2	두꺼운 철판이 덮혀있어 어려움	-사각철판은 수요가에서 설치한 것으로 철거요청함 -보호통이 망실되어 재설치가 필요함
2	*** ***	40mm	‘98년 구경축소후 기존 맨홀 손잡이 없음	- 실내용 원형철개로 교체 요망
3	*********	32mm	‘98년 구경축소후 기존 맨홀사용	- 구경축소전 보호통이 망실되어 재설치 필요함
4	**********	15mm, 25mm	대형철판이 덮여있음	- 철판은 수요가에서 설치한 것으로 철거요청함 - 보호통은 이상없음

□ 조치의견

○ 상기 현황과 같이 보호통 재설치가 필요한 3개소와 철개교체건은『2015년 신공덕동외 6개동 상수도공사』 계약업체에 작업지시하여 조치코자 합니다. 끝.