다중이용시설 비상구 등 피난방화시설 현장확인 조사서

결재	조사주임	지휘1팀장	예방과장
	나호환	代노종환	05/21 최광수

대상명	상도대림아파트상가		위 치	동작구 상도동 411-1
관계자	이철호	****	****7279		업 종	근린생활시설
규 모	철근콘크리트조 3/1층, 연면적 869.52㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음	상시 관리 철저토록 관계인에게 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 없음	피난계단에 장애물적치행위 없도록 상시 관리감독 철저토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	특이사항 없음	유도등 관리유지 철저 지도
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	비상구 등 안전관리 안내문 1부 배부함	관계인에게 피난.방화시설 적정 관리 유지토록 교육함
참 고

조사일자 : 2015년 05월 20일

조 사 자 : 소방경  홍 기 호

소방장  나 호 환