	송파소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방차량(송파30호) 공장입고에 따른 수리(AS)완료 보고

1. 관련근거

가. 종합운동장119안전센터-2341(2015.5.7.)호 『탱크차량(송파30호)고장발생보고』

나. 소방행정과-7486(2015.5.12.)『소방차량(송파30호)수리(AS)를위한 공장입고 계획 보고(알림)』

2. 위 호와 관련하여 탱크차량 공장입고 후 소방차량의 수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 정비대상 : 송파30호(탱크차,81구 1568)

나. 정비일자 : 2015.05.21(목)

다. 정비업체 : EN3(경기도 화성시 비봉면 소재)

라. 수리내역 : ◯ 물탱크실 자체급구구 연결배관 용접

◯ 메인밸브 작동불량 점검(버터플리이 조정)

◯ 차량 특장 부분 각종 점검

붙 임 : 송파30호 수리완료 사진 1부.  끝.

	종합운동장119안전센터장
★담당자	성상중		진압3대장	박철홍		119안전센터장	05/21 代박철홍
협조자
시행	종합운동장119안전센터-2669	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울 송파구 잠실동 10번지	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-2203-2380	/전송	02)417-0119	/		/	대시민공개