	광진소방서
수신	성동구청장(토목과장)
(경유)
제목	소화전 이설 요청에 따른 회신 (성동구 서울숲길 24 앞)

1. 성동구청 토목과-5576(2015.05.19.)호『소화전 이설 협의(서울숲길 정비)』과 관련입니다.

2. 이와 관련 소화전 이설 관련 서류 검토 및 현지 확인한 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 건 명 : 서울숲길 정비(성동구 서울숲길 24)

나. 이설대상

연번	관 리 번 호	식별	위 치	재설치 위치 (예정)	관할
1	2-010	지상식	성동구 서울숲길 24-0 진성금속 앞	현위치에서 3~5m 이동설치	송정

다. 이설사유 : 지상식소화전으로 인해 보행 불편 발생

라. 비용부담 : 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 성동구청에서 부담

마. 향후 도로공사(소화전폐전) 시 공사 예정기간 및 설치위치를 재협의 하여주시기 바랍니다.

붙 임 : 소화전 사진 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	05/21 고숭
협조자
시행	재난관리과-4082	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광진구 광난루로 480(구의동 253-23)	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개