액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	05/21 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
		11	634
		06	638
		02	633
		27	639
		20	647
		15	629
		17	632
총 00 병	0	총 07 병	4,452
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : ㎏ ○ 용 기 무 게 : ㎏ ○ 납 품 량 : ㎏		○ 계 근 무 게 : 4,530 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 4,452 ㎏
○ 잔 량 납 품 : ㎏		○ 잔 량 반 출 : 78 ㎏
잔량납품〔 ㎏〕- 잔량반출〔 78 ㎏〕= 초과입고량 〔 -78 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2015년 05월 21일 목요일