함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인요청에 따른 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-5907('15.05.21)호와 관련 「자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사」 시행에 따른 단수계획 승인 요청건에 대해 아래와 같이 통보하오니, 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항이 발생치 않도록 단수홍보에 철저를 기하여 주시기 바라며, 통수시 적수현상이 발생치 않도록 공사 후 퇴수 및 수질검사 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 본 공사는 단수공사가 없도록 가설급수장치를 제작 설치토록 설계에 반영되었으니, 단수로 인한 시민불편이 없도록 적극 활용하여 주시기 바라며, 특히 안전사고 등이 발생치 않도록 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수승인 통보현황

연번	단수 위치 (광진구)	단수예정일	단수 시간	단수 세대수	비고
1	자양동 229-9번지일대	'15.05.23(토)	13:00~15:00	10세대

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업 계획서대로 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화.

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화.

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할수 있도록 하여  공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

⑷ 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히  지켜 민원이 발생치 않도록 조치.

⑸ 시공중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수 완료시간 내에 재 홍보를 실시하고 시공.

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행.

⑺ 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보.(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐 시 서서히).

⑼ 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생치 않토록 조치.

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치.

⑾ 공사장 안전관리를 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 기할 것.

끝.

							동부수도사업소장
주무관							김기봉			급수설비팀장					代권영안					급수운영과장					전결 05/21 최명익
협조자
시행			급수운영과-12324									(						)		접수											(						)
우	133-865					서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2825						/전송			02-3146-2839					/	bong0701@seoul.go.kr												/	대시민공개