건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	정밀안전진단 지적사항 조치결과 제출

1. 2009년~2012년까지 정밀안전진단 실시 후 아직까지 미조치된 사항(`14.12월기준)을 아래와 같이 통보하오니 2014.12월 이후 조치된 사항을 수정하여 2015. 5.28(목)까지 제출하여 주시기 바라며,

2. 정밀안전진단 조치율(정비율)은 우리본부 업무성과 주요 평가요소(희망서울 생활지표)임을 감안, 미조치 사항의 신속한 조치를 위해 `15년 시설물 보수공사 및 2016년 예산편성시 각별한 관심을 가져 주시기 바랍니다.

o 정밀안전진단(2009~2012) 지적사항 조치현황

시행연도	시설물명	지적사항 조치 현황(`14.12.31 기준)			소관부서
		보수대상	조치완료	미조치건수
2009년	동작대교	251	129	122	교량안전
	신정교	23	22	1	교량안전
2010년	올림픽대교	103	43	60	교량안전
	원효대교	12	8	4	교량안전
	서강대교	55	40	15	교량안전
2011년	탄천1교	79	58	21	교량안전
	청담대교	323	280	43	시설공단
	모래내고가	58	13	45	교량안전
	이수고가	12	8	4	교량안전
	한강대교(신,구)	69	35	34	교량안전
	한남대교(하류)	32	12	20	교랑안전
	성수대교	42	37	5	교량안전
	양평교	21	18	3	교랑안전
	행주대교(상)	26	21	5	교량안전
	성산대교	75	50	25	교량안전
2012년	월드컵터널	6	5	1	서부시설
	월드컵대교 접속교	18	1	17	교량안전
	사당고가	18	13	5	교량안전
	반포대교	274	108	166	교량안전
	금천교	30	11	19	교량안전
	가양대교	95	75	20	교량안전
	행주대교(하)	42	27	15	교량안전

붙임 : 1. 정밀안전진단 결과 조치현황 집계표(`14.12.31기준) 1부

2. 시설물 정비율 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	교량안전과장,서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시시설관리공단이사장(도로시설처)
★주무관	민형일		시설기획팀장	김준섭		도로시설과장	05/21 이덕기
협조자
시행	도로시설과-6213	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동2층	/
전화	02)2133-1653	/전송	02)2133-1078	/	mhi1966@seoul.go.kr	/	대시민공개