아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2015. 5. 20. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	05/21 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2015. 5. 14. ~ 5. 20.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (5월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	-	1,188	27	-	95	1,310	2,932	8,201	32,625	20.0
부재가구	-	2,677	-	-	-	2,677	5,967	13,256
검사거부	-	26	-	-	-	26	52	256

조별	검 사 내 역	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	4,536	305	859	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 40,826건 - 월간(5월) : 4,590건 - 일간 : 30건/1개조
2조	********	4,536	305	850
3조	********	4,538	305	845
4조	********	4,536	305	859
5조	********	4,536	305	827
6조	********	4,536	305	799
7조	********	4,536	305	837
8조	********	4,536	305	858
9조	********	4,536	305	780
소 계	기간제근로자	-	2,745	7,514
	수질팀	-	187	687
총 계		40,826	2,932	8,201

끝.