함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	강북아리수정수센터소장
(경유)
제 목	고도정수처리에 따른 조류차단막 미설치계획 보고관련 회신

1. 강북정수센터 원수관리과-951(2015.4.21.)호, “고도정수처리에 따른 조류차단막 미설치계획 보고” 사항과 관련입니다.

2. 위호와 관련, 고도정수처리시설 운영에 따른 취수구 주변 조류차단막 설치 운영사항에 대하여 다음과 같이 조치의견을 알려드립니다.

가. 조치의견 : 고도처리시설 운영시에도 조류차단막 설치 운영 필요

나. 설치운영 필요 사유

- 상수원 수질의 급격한 변화 등 예측 어렵고, 조류 다량발생시 조류차단막 효과 예상

- 남조류 대량발생에 따른 2-MIB의 증가 등 고도정수처리 공정으로 100% 제거가 어려움.

- 환경부 조류경보제 운영지침 매뉴얼 등 대응조치토록 규정

※ 현재 강북원수 사용 뚝도정수센터는 일반표준처리 운영중임

붙임 :  취수구 주변 조류차단막 설치 관련 검토 의견 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유준수		수질과장	강성욱		생산부장	05/21 박용철
협조자
시행	수질과-3592	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개