	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(자동심장충격기 배터리) 고장발생 통보

1. 2015년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 15. 시민 맞춤형 구급서비스 제공 - 구급활동의 질 관리 추진』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리현장대응단에서 관리 운용중인 구급장비 중 자동심장충격기 배터리(소모품) 노후로 인해 고장발생되어 다음과 같이 통보합니다.

소 속	품 명	모 델 명	제 조 번 호	고 장 내 용
현장대응단	자동심장충격기 배터리 (제조:(주)나눔테크)	HeartSaver NT-285	NT285-K11-00127	배터리 노후로 인한 충전불능 (내용연수 : 2년)

붙임  자동심장충격기 배터리사진 2부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김상문		지휘3팀장	강경철		현장대응단장	05/21 김영권
협조자	진압3대장	이성석
시행	현장대응단-3909	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로34	/
전화	02-2245-0119	/전송		/	sao48@seoul.go.kr	/	대시민공개