길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2928

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	03/04 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	2/25(화)	2/26(수)	2/27(목)	2/28(금)	3/1(토)	3/2(일)	3/3(월)	계
2013년	95,681	102,303	90,757	95,526	100,265	105,713	97,234	687,479
2014년	107,019	100,179	103,837	86,117	113,650	110,479	94,826	716,107
증 ․ 감	11,338	-2,124	13,080	-9,409	13,385	4,766	-2,408	28,628

▢ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 공급량 증·감 현황

일공급량(㎥) 3/2(일)	일공급량(㎥) 3/3(월)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
110,479	94,826	-15,653	-14.17

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.18~2.24)	금주 공급량(㎥) (2.25~3.3)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
713,364	716,107	2,743	0.38

○ 분석 결과 : 전일 대비 공급량 15,653㎥(-14.17%) 감소

전주 대비 공급량 2,743㎥(0.38%) 증가