<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(소방시설 점검기구 구매)

문서번호	예방과-12609
수 신	소방행정과장
접수번호

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김기영	代박광철	05/22 윤영철

계 약 건 명			소방시설 점검기구 구매(방수압력측정계 등 17종 332점)
납 품 자			상 호			레인보우						성 명		신경미
계 약 금 액			금 삼천육백구십사만육천육백일십원(\ 36,946,610)
계약체결년월일			2015년 4월 23일
납 품 기 한			2015년 5월 22일
납 품 년 월 일			2015년 5월 20일
검사(수)년월일			2015년 5월 20일
검사(수) 장 소			소방재난본부 3층 예방과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비등록 대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 5월 22일
	검수자	소방재난본부			예방과			직급	소방위	성명	김기영		김기영		분임물품 출 납 원
															김장군
	검수자	소방재난본부			예방과			직급	소방장	성명	박형진		박형진

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	비고
	규격명
46******* 22303759	방수압력측정계	대	70,000	6	-	6
	피토게이지(SL-PT-111)
41******* 20560424	절연저항계	대	123,000	19	-	19
	태광TK4004
41******* 21785554	전류전압측정계	대	35,000	21	-	21
	DH-8600A
41******* 20808765	휴대용저울	대	44,000	6	-	6
	에이치아이엠H1201
41******* 22123876	소화전밸브압력계	대	105,000	3	-	3
	SL-PG-112
46******* 20683274	헤드결합렌치	대	17,500	5	-	5
	헤드취부렌치
41******* 21508077	검량계	대	220,000	20	-	20
	G-TECH/GL-6000(200kg)
41******* 22337404	기동관누설시험기	대	350,000	4	-	4
	SL-ST-119
41******* 22565656	열연기복합감지기시험기	대	700,000	8	-	8
	신라파이어(SL-HS-119)
46******* 20097119	공기주입시험기	대	130,000	6	-	6
	DH-A-112(100~120cc)
41******* 21234190	음량계	대	79,000	26	-	26
	SmartSensorAR824
41******* 22188818	누전계	대	130,000	11	-	11
	Lutron,VS/DL-6054
41******* 21770497	차압계	대	202,400	23	-	23
	DHP-1000D(1~1000PA)
41******* 22383352	풍속풍압계	대	211,200	36	-	36
	YK-80AM
41******* 20684666	폐쇄력측정기	대	368,910	1	-	1
	FG-20kg
41******* 20529950	조도계	대	70,400	7	-	7
	TES-1330A
55******* 21637061	레벨표시지	장	30,800	130	-	130
	LSI ㈜유에스엘

□ 검수사진

방수압력측정계	절연저항계
전류전압측정계	휴대용저울
소화전밸브압력계	헤드결합렌치

검량계	기동관누설시험기
열연기복합감지기시험기	공기주입시험기
음량계	누전계

차압계	풍속풍압계
폐쇄력측정기	조도계
레벨표시지

물 품 수 령 서

제       호

지 출 비 목	정책	소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 제공		단위	예방행정업무 추진 극대화 및 점검장비 관리				편성목		자산및물품취득비
품 명			규 격			단 위 호 칭	수 량	단 가		금 액		비 고
방수압력측정계			피토게이지(SL-PT-111)			대	6	70,000		420,000
절연저항계			태광TK4004			대	19	123,000		2,337,000
전류전압측정계			DH-8600A			대	21	35,000		735,000
휴대용저울			에이치아이엠H1201			대	6	44,000		264,000
소화전 밸브압력계			SL-PG-112			대	3	105,000		315,000
헤드취부렌치			헤드취부렌치			대	5	17,500		87,500
검량계			G-TECH/GL-6000(200kg)			대	20	220,000		4,400,000
기동관누설시험기			SL-ST-119			대	4	350,000		1,400,000
열․연 복합감지기 시험기			신라파이어(SL-HS-119)			대	8	700,000		5,600,000
공기주입시험기			DH-A-112(100~120cc)			대	6	130,000		780,000
음량계			SmartSensorAR824			대	26	79,000		2,054,000
누전계			Lutron,VS/DL-6054			대	11	130,000		1,430,000
차 압 계			DHP-1000D(1~1000PA)			대	23	202,400		4,655,200
풍속풍압계			YK-80AM			대	36	211,200		7,603,200
폐쇄력측정기			FG-20kg			대	1	368,910		368,910
조 도 계			TES-1330A			대	7	70,400		492,800
레벨표시지			LSI ㈜유에스엘			장	130	30,800		4,004,000
합계			부가가치세 포함							36,946,610
상기 물품을 정히 영수함 2015. 5. 22. 예방과 분임물품출납원 서울특별시 소방재난본부 물품출납원 귀하

물 품 급 출 서

제       호

지 출 비 목	정책	소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 제공		단위	예방행정업무 추진 극대화 및 점검장비 관리				편성목		자산및물품취득비
품 명			규 격			단 위 호 칭	수 량	단 가		금 액		비 고
방수압력측정계			피토게이지(SL-PT-111)			대	6	70,000		420,000
절연저항계			태광TK4004			대	19	123,000		2,337,000
전류전압측정계			DH-8600A			대	21	35,000		735,000
휴대용저울			에이치아이엠H1201			대	6	44,000		264,000
소화전 밸브압력계			SL-PG-112			대	3	105,000		315,000
헤드취부렌치			헤드취부렌치			대	5	17,500		87,500
검량계			G-TECH/GL-6000(200kg)			대	20	220,000		4,400,000
기동관누설시험기			SL-ST-119			대	4	350,000		1,400,000
열․연 복합감지기 시험기			신라파이어(SL-HS-119)			대	8	700,000		5,600,000
공기주입시험기			DH-A-112(100~120cc)			대	6	130,000		780,000
음량계			SmartSensorAR824			대	26	79,000		2,054,000
누전계			Lutron,VS/DL-6054			대	11	130,000		1,430,000
차 압 계			DHP-1000D(1~1000PA)			대	23	202,400		4,655,200
풍속풍압계			YK-80AM			대	36	211,200		7,603,200
폐쇄력측정기			FG-20kg			대	1	368,910		368,910
조 도 계			TES-1330A			대	7	70,400		492,800
레벨표시지			LSI ㈜유에스엘			장	130	30,800		4,004,000
합계			부가가치세 포함							36,946,610
상기와 같이 급출함 2015. 5. 22. 서울특별시 소방재난본부 물품출납원 예방과 분임물품출납원 귀하