피난․방화시설 불시단속 조사서

(신대방현대아파트상가)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	윤석일	임동열	전결 05/22 최광수

대상명	신대방현대아파트상가		위 치	동작구 신대방동 707
대표자	이재전	전화번호	02-831-8226		처종(업종)	판매시설
규 모	R.C 5/1층, 연면적 6,997㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 정상 작동토록 지도함
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	안내문 배부함 관계자 김재근외 1명 교육함
참고

조사일자 : 2015년 05월 21일

조 사 자 : 소방위 정종원

소방장 윤석일