문서번호	대기관리과-9525
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	대기정책팀장	대기관리과장
김종우	윤창진	05/22 강희은

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2015. 5.21

대기관리과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(5/21)

저녹스버너 교체 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장에 대하여 사후관리 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

점검개요

일    시 : 2015. 5.21(목) 13:00~17:30

점 검 자 : 공업6 정충구, 사무운영7 김종우

점검대상 : 휘트니스에스나인 등 5개소(8대)

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
휘트니스에스나인	김상문	용산구 이촌로 1	0.97	1	㈜부스타	LES-90A
㈜에스와이에스홀딩스	홍봉철	용산구 청파로 74 (용산 전자랜드)	3.41	3	㈜수국	P13M(LX)
(재)천주교꼰벤뚜알성프라치꼬수도회	윤지형	용산구 한남동 707	0.48	1	㈜발트코리아	TBG 45P
한남프라자	전재만	용산구 한남동 28-2	0.97	1	㈜수국	P60M(LX)
타자휘트니스(주)	김원평	용산구 한남동 258 현대리버티하우스	0.83	2	㈜수국	P60M(LX)

점검내용

저녹스버너 모델 적정 여부

보일러 용량 적정 여부

저녹스버너 탈거 여부

점검결과

사업장명	점 검 결 과					점검결과
	대 수	저녹스버너 모 델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
휘트니스에스나인	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
㈜에스와이에스홀딩스	3	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
(재)천주교꼰벤뚜알성프라치꼬수도회	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
한남프라자	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
타자휘트니스(주)	2	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정

담당자 의견

현장 확인 결과 5개소 사업장에 설치된 저녹스버너(8대)는 탈거하지

않고, 현재 정상 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치

하는 등 적정 운영 중임.

붙임 1 : 저녹스버너 설치 현장 사진 8매.  끝.

〔붙임1〕		저녹스버너 설치 현장 사진(8장)

휘트니스에스나인	㈜에스와이에스홀딩스 ①	㈜에스와이에스홀딩스 ②
㈜에스와이에스홀딩스 ③	천주교꼰벤뚜알성프라치꼬수도회	한남프라자
타자휘트니스(주) ①	타자휘트니스(주) ②