	강서소방서
수신자	강서양지 대표자 귀하(157-837 서울특별시 강서구 등촌로35가길 26 2층)
(경유)
제 목	소방안전점검 결과 통보 (강서양지)

1. 귀 사회복귀시설의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  사회복귀시설 점검 요청에 따른 소방안전 점검 결과를 다음과 같이 통보 하오니 참고하시기 바랍니다.

【점검대상】

대상명 (주 소)	대표자	검사일	검사자	점검결과	사용면적	비고
강서양지 강서구 등촌로 35가길 26	안순환	2014.02.28	장.송규환 교.손성호	소방시설 적정함	83.66㎡ (지상2층)	방염커텐 사용 적정함

끝.

	강서소방서장
담당자	손성호		검사지도팀장	김종린		예방과장	03/04 강신철
협조자
시행	예방과-3054	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	대시민공개