문서번호:예방과-7242

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 05. 22.(금) (13:00~14:00)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				구성서			임동열			05/22 최광수
대상명 및 위치	***** ****************		대표자 및 전화번호		****
관계인	*********	업종	**					소방안전관리자				*** ***********
자체점검 실시자	*******	자체점검 실시기간	***********					소방시설관리사				***
규 모	R.C조 슬라브지붕 지상7/지하4층, 연면적 7,622㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과보고서 내용과 일치함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체) 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	점검기간 및 점검내용 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용하여 점검함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사(이강호) 점검기간 중 참여함.
기타사항	전기 등 안전점검 등 지도함