수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	05/22 代권혁명

	명에 의하여 통수전 수질검사, 품질확인제 민원신청건 등에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 5. 22.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 5. 22. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
통수전 수질검사 (배수지 항 청소후)	송파구 오금동 51, 오금배수지 2지	1	1
통수전 수질검사(급수관)	강동구 고덕동 668 퇴수구	1	1
품질확인제(민원신청)	강동구 ************************	1	1
품질확인제(기타민원)	송파구 ********************외 2개소	3	3
잔류염소모니터링	강동구 올림픽로 936 서원마을경로당 외 1개소	2	2
관말수계	강동구 천호대로 1502 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 통수전(배수지항 물청소 후) 수질 4항목 검사결과 먹는물 관리법 수질 기준 이내로 적합하여 담수 및 통수토록 함

○ 통수전(급수관) 수질 2항목 검사 결과 수질 기준 이내로 통수토록 함

○ 품질확인제(민원신청)건에 대하여 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 녹물이 나온다는 민원에 대하여 개전 시 정체수를 충분히 퇴수하고 음용하시도록 안내함

○ 품질확인제(기타민원) 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실수 있도록 안내함

○ 잔류염소 모니터링 및 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.