	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치시설(2-34) 고장발생보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 위 호와 관련하여 신교119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설 및 비상소화장치시설 중 2015년 5월중 정기 비상소화장치 정기조사시 고장 사유가 발생하여 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다

-비상소화장치-

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주소	고장내용	사용여부	담당자
1	비상 소화장치	비소2-34호	종로구사직로2길 15 (행촌동 1-85)	지지다리 및 지지기반 시멘트파손	사용가	위.최윤순외3명

붙임  고장 발생 보고서(비소2-34호) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	채종근		3팀장	최윤순		센터장	05/22 정규택
협조자
시행	신교119안전센터-2229	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화	02-736-0119	/전송	02-736-0119	/	jgchae@seoul.go.kr	/	대시민공개