고압가스 수불부(5.21)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/22 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			24,848						9,519			33,737
5.01		405	24,443		0	0	212	212	9,307		1,926	31,811
5.02		389	24,054		0	0	270	270	9,037		1,789	30,022
5.03		365	23,689		0	0	252	252	8,785		1,759	28,263
5.04		439	23,250		0	0	296	296	8,489		1,866	26,397
5.05		380	22,870		0	0	277	277	8,212		1,580	24,817
5.06	6,300	389	28,781		0	0	302	302	7,910		1,583	23,234
5.07		402	28,379		0	0	335	335	7,575		1,672	21,562
5.08		380	27,999		0	0	306	306	7,269		1,661	19,901
5.09		350	27,649		0	0	268	268	7,001		1,621	18,280
5.10		333	27,316		0	0	259	259	6,742		1,619	16,661
5.11		389	26,927		0	0	292	292	6,450		1,986	14,675
5.12		476	26,451		0	0	293	293	6,157		1,508	13,167
5.13		543	25,908		0	0	335	335	5,822	19,000	1,226	30,941
5.14		629	25,279		0	0	307	307	5,515		1,171	29,770
5.15		338	24,941		99	0	333	432	5,083		1,468	28,302
5.16		489	24,452		49	0	340	389	4,694		1,690	26,612
5.17		391	24,061		0	0	248	248	4,446		1,415	25,197
5.18		502	23,559		0	0	316	316	4,130		1,628	23,569
5.19		552	23,007		0	0	300	300	3,830		1,684	21,885
5.20		548	22,459	6,300	0	0	310	310	9,820		1,607	20,278
5.21		251	22,208		86	0	207	293	9,527	19,000	1,136	38,142
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계	6,300	8,940		6,300	234	0	6,058	6,292		38,000	33,595