	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	공기호흡기 충전기 필터교환 완료 보고

1. 재난관리과-3097(2015.5.21.)호 『공기호흡기 충전기 필터교환 계획』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 운용중인 공기호흡기 충전기의 필터를 교환하여 다음과 같이 보고합니다

가. 교환일자 : 2015. 05. 21(금)

나. 교환내용 : 전용토출 필터(MP-41) 1종

- 신월119안전센터(MSF-1500) : 전용토출필터 교환

다. 지출방법 : 대응총괄팀 일괄지급

라. 교환업체 : 엠에스엘파이어 윤종호(☎*************)

마. 소요예산 : 금220,000원(금이십이만원정)

사. 검 수 자 : 2명(119안전센터 장비 담당자)

붙 임  공기호흡기 충전기 필터 교환사진 1부.  끝.

	신월119안전센터장
담당자	주태현		진압3대장	최종석		119안전센터장	05/22 代최종석
협조자
시행	신월119안전센터-1834	(		)	접수		(		)
우	158-093	서울 양천구 남부순환로 448 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화		/전송	02-2691-4189	/		/	대시민공개