화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-3767		김종철	05/22 김주호

대상명	고덕주공아파트 904동 305호	소유자		김정경		소방안전 관리자				이영주
위치	****상암로 251(명일동)				위험물안전 관리자				해당없음
건물구조	양식 RC조 슬래브가 15/1층 12,787.5㎡				전화번호				************
조 사 내 용		결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항		○ 305호 거주자가 화재를 발견하고 119신고함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		○ 특이사항 없음
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부		○ 특이사항 없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부		○ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		○ 화재발생시 초기대처 요령 및 안전 교육 숙지됨
6. 화재발생당시 초동조치 여부 ․ 신고 사항 등 적응조치 적정성		○ 거주자가 화재발견후 신속한 신고 및 대피하였음
7. 기타사항		○ 옥내소화전 정상작동
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 ○ 2015.5.7. 02:36분경 강동구 상암로 251 고덕주공아파트 904동 305호 복도측 작은방에서 발생된 화재로 화재시 발생된 연기를 거주자가 감지하여 신속히 대피하여 인명피해 없이 진화되었고 소방시설에 특이사항이 발견되지 않으며 관계자의 소방교육 숙지상태와 초기대응이 적정하다 판단되어 특정소방대상물의 조사업무 지침에 의거 2차 조사의 필요성은 없다고 사료됩니다.
● 현장지휘관 :		소방경 김종철
조사일시 : 2015. 05. 07.
조 사 자 : 소방장 이주영							이주영