<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	시설관리과-8898

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강순길	함태광	05/22 代송종범

계 약 건 명				2015년 가압장 모터펌프 수리(연간단가 계약)
납 품 자				상 호		동원펌프(주)									성 명		김 덕 환
계 약 금 액				금38,134,000원(금삼천팔백일십삼만사천원정)
기 성 금 액				금12,146,840원(금일천이백일십사만육천팔백사십원정)
계약체결 년월일				2015년 4월 15일
납 품 기 한				2016년 3월 31일
1차기성 납품년월일				2015년 5월 19일
1차기성 검사년월일				2015년 5월 20일
기 성 내 역				계약 금액			전회까지 기성금액			금 회 기성금액			금회까지 누계금액					금회 지급후 남은 정산금액
				\38,134,000			\-			\12,146,840			\12,146,840					25,987,160
검사(수) 장 소				오금가압장,장지증압장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크				① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ),해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분				비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )															물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음																			물 품 출 납 원
2015년 5월 22일
																			분임물품 출 납 원
	검수자				시설관리과				지방공업서기		직급	성명		박종희		박종희			송종범
	검수자				시설관리과				지방전기장		직급	성명		김응태		김응태

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규격명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사량	비 고
	1) 모터 또는 펌프설치	모터 또는 펌프(50%)	식	748,457	2		2
	2) 모터펌프철거	설치의 40%	식	299,382	2		2
	3) 펌프베어링교체	설치의 20%	식	142,207	2		2
	4) 슬리브교체(패킹포함)	설치의 30%	식	202,083	2		2
	5) 간노이윤등제비율	인건비의 40%	식	688,580	2		2
	소 계
	3-1 수육양용펌프 수리( 5.5kw)(천호1호기)
	1) 모터펌프설치		식	169,778	1		1
	2) 모터펌프철거	설치의 40%	식	67,911	1		1
	3)모터분해정비	모터설치의 35%	식	59,422	1		1
	4)모타권선교체	10Hp	식	177,113	1		1
	5)모타베어링	6307ZZ	개	4,488	1		1
	6)모타베어링	6308ZZ	개	6,182	1		1
	7)냉각수배관교체		식	109,101	1		1
	8)펌프분해정비	펌프설치의 35%	식	74,973	1		1
	9)고무링		개	5,195	1		1
	11)100메카니컬씰	40mm	개	314,867	1		1
	12)임펠라바란스		식	207,812	1		1
	13)상부베어링		개	10,233	1		1
	14)하부베어링		개	3,936	1		1
	15)라이너링		개	189,629	1		1
	16)펌프도장		식	99,577	1		1
	17)케이블몰딩		식	138,541	1		1
	18)간노이윤등제비율	인건비의 40%	식	400,676	1		1
	소 계
	3-2 수육양용펌프 수리(15kw,가락2, 2호기)
	1) 모터펌프설치		식	285,797	1		1
	2) 모터펌프철거	설치의 40%	식	114,318	1		1
	3)모터분해정비	모터설치의 35%	식	100,028	1		1
	4)모타권선교체	20Hp	식	472,300	1		1
	5)모타베어링	6311ZZ	개	14,952	1		1
	6)모타베어링	6212ZZ	개	18,275	1		1
	7)냉각수배관교체		개	112,565	1		1
	8)펌프분해정비	펌프설치의 35%	식	100,029	1		1
	9)고무링		개	6,494	1		1
	11)100메카니컬씰	60mm	개	354,225	1		1
	12)임펠라바란스		식	246,777	1		1
	13)상부베어링		개	14,169	1		1
	14)하부베어링		개	7,085	1		1
	15)라이너링		개	216,471	1		1
	16)펌프도장		식	99,577	1		1
	17)케이블몰딩		식	138,541	1		1
	18)간노이윤등제비율	인건비의 40%	식	514,434	1		1
	소 계
	2. 오금 자재비 및 기타
	단열볼베어링	6310 C3	개	10,489	4		4
	축 슬리브	Φ70*Φ58*200L*STS	개	486,627	4		4
	가스켓본드	공업용	개	2,755	6		6
	고재처리	스테인레스	kg	- 1,469	4		4
	고재처리	고철	kg	- 227	0.80		0.80
	그랜드패킹	1/2"	식	13,382	2		2