	동작소방서
수신	중랑소방서장(예방과장)
(경유)
제목	위험물안전관리법 위반 사항 이첩

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 무허가위험물 단속 중 귀 서에서 관리중인 이동탱크저장소의 위반사항을 적발하여 아래와 같이 이첩하오니 관련규정에 의거 처리하시고 회신하여 주시기 바랍니다.

아         래   -

차량번호	허가번호	위반내용	위반법령
*********	************** *******	접지도선 클립 불량	위험물안전관리법 제14조제1항 및 동법 시행규칙 제34조[별표10]ⅶ항

붙임 : 적발사진 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	허용		위험물안전팀장	손옥경		예방과장	05/22 최광수
협조자
시행	예방과-7160	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55. 1층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-846-1196	/전송	02-846-1194	/	hy8703@seoul.go.kr	/	부분공개