<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(제3처리장 건식탈황탑 탈황제 구매)

문서번호	슬러지재활용과-3799
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
	박한수	이동신	05/22 김동기

계 약 건 명			제3처리장 건식탈황탑 탈황제 구매
납 품 자			상 호			카본코리아 주식회사						성 명		구 본 영
계 약 금 액			일금 삼천칠백삼십팔만구천원정 (\37,389,000원정)
계약체결년월일			2015 년 03 월 30 일
납 품 기 한			2015 년 05 월 17 일 (일요일)
납 품 년 월 일			2015 년 05 월 18 일
검사(수)년월일			2015 년 05 월 22 일
검사(수) 장 소			제3처리장 소화조
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015 년 05 월 22 일
	검수자	중랑물재생센터		국	슬러지재활용과		과	직급	주무관	성명	박성철		박성철		분임물품 출 납 원
															하병문
	검수자	중랑물재생센터		국	슬러지재활용과		과	직급	주무관	성명	전명열		전명열

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	건식탈황제	㎥	339,900	110	0	110
	이하여백