출 장 결	과 보 고 서

결재	119안전센터장	행정팀장	소방행정과장
	김양태	박주영	05/22 김성준

	예방업무 전통사찰 방문지도 및 소방용수시설조사 확인점검 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05. 21
보고자:서교센터장 소방위 김양태

보 고 내 용
일 시	2015. 05. 21.13:00~17:10
건 명	출장결과보고서
내용	1. 대 상 : 마 ․ 서교동 449-4 혜은정사(사찰) 마 ․ 서교동 합정동지역 소화전(공소3593호 외9개소) 2. 목 적 : 전통사찰 방문지도 및 소방용수시설 확인점검 3. 내 용 - 사찰내 무단 소각행위 방지 및 화재취약요인 확인 - 소화기등 기초소방시설 적정관리 및 사용법숙지 지도 - 소화전 매몰 외관등 시설물 외부장애 및 관리상태 - 인근지역 도로굴착등 출동로 장애여부 확인 - 소방차량 출동로 및 주변 이면도로 관리실태. 끝.
비 고