문서번호	시설과-2405
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김재희	임록화	진병규	05/26 이춘희
협 조

타슈켄트 서울공원 하자조치 완료 보고

2015. 5.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

타슈켄트 서울공원 하자 조치 완료 보고

우즈베키스탄 타슈켄트시에 조성한 “서울공원”의 2015년 봄철 하자 조치를 완료하고 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 타슈켄트 서울공원 조성공사

□ 위    치 : 우즈베키스탄 타슈켄트시 바부르공원 내

□ 공사기간 : 2012.12.13 ~ 2014.5.31

□ 총사업비 : 2,520,086천원

□ 도 급 자 : ㈜창성그린개발   대표 조구상

□ 하자책임기간 : 2014.6.11. ~ 2016.6.10

Ⅱ		하자이행사항

□ 하자통보 : 2015. 8. 21(시설과-2896호,2014.8.21.)

□ 하자이행기간 : 2015.04.28.~05.14

□ 하자조치내역(식재)

구분	수 종	규 격	단 위	하자수량	비 고
식재공사	느티나무	H3.0xR6	주	2
	배롱나무	H2.5xR6	주	3
	용버들	H4.0xR20	주	1

□ 하자조치내역(시설물)

구분	수 종	규 격	단 위	하자수량	비 고
시설물공사	건축물 와구토보수		식	1
	십장생타일보수		식	1
	전돌담장타일보수		M2	4.5
	와편담장타일보수		식	1
	누대석축 몰탈보수		식	1
	솟대배너 보수		식	1
	심정레듀사 보수		식	1
	화계석축보수		M	8.0	`
	정료대 지반보수		식	1
	누대포장보수		M2	4.0
	간이개복청포장보수		M2	3.0

Ⅲ		향후계획

□ 하자 조치 결과를 공원조성과로 보고하여 현지 대사관 및 타슈켄트시로 통보하고자 함.

□ 현지 점검 결과 수목 관수작업 및 시설관리가 미흡한 사항에 대하여 타슈켄트시에 협조 요청하고자 함

□ 향후 정기적 하자 점검을 시행하고 하자 발생 즉시 시공사에 통보하여 하자 조치하고자 함

붙  임 : 하자조치 현황사진  1부.  끝