문서번호	역사문화재과-11335
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화재활용팀장	역사문화재과장
이재현		박달경	05/26 황요한
협조
	소장		임광빈

남산골한옥마을

석교조명 교체 및 전기시설물 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

역사문화재과

(문화재활용팀)

전통정원내 전기시설물 정비계획

남산골한옥마을(전통정원) 석교조명 교체 및 전통정원내 전기시설물을 정비하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□  사업개요

□ 사 업 명 : 남산골한옥마을 석교조명 교체 및 전기시설물 정비

□ 위    치 : 남산골한옥마을 일원

□ 사업기간 : 2015. 5. ~ 6.

□ 사업내용

- 석교조명 교체(4개소), 천우각 분전반 교체 및 선로 정비(1개소)

- 산책로 분전반 이설(1개소), 전통체험교실 선로 분기(1개소)

- 안내판 조명 설치 및 선로포설(2개소), 정문 지붕투광조명 정비(1개소)

* *******************************************

□ 예산과목 : 문화관광디자인본부 역사문화재과, 역사문화 유산의 계승 발전, 전통문화

시설 운영, 남산골한옥마을 전통정원 관리, 시설비(100-401-01)

□  추진방법

□ 공    사 : 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 : 소액

□  추진일정

□ 2015.04.20~05.15 : 현장조사 및 설계

□ 2015.05.18~05.29 : 업체선정 및 계약

□ 2015.06.01~06.30 : 공사시행

□  사업효과

□ 석교조명 및 안내판을 정비하여 관람객의 쾌적한 관람 환경조성

□ 전기시설물 정비를 통한 관람객의 안전사고 예방에 기여