문서번호	기전과-6305
결재일자	2015.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하호영		한영호	05/26 代한영호
협조
	주무관		최승호

국회앞지하차도 비상벨 교체 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

강서도로사업소

기전과

국회앞지하차도 비상벨 교체완료보고

관내 국회앞지하차도 감시용 비상벨 설비를 점검 교체후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

점검개요

❍ 점검일시 : 2015. 02. 10(화)

❍ 점검대상 : 국회앞지하차도 감시용 비상벨 8대 및 콘트롤 박스

❍ 점 검 자 : 손명환 외2명

❍ 점검내용

- 대   상 : 국회앞 지하차도 비상벨 설비

- 점검결과 : 비상벨 본체 및 비상벨스위치 점검 결과 스위치 및 스위치박스가 신도림 및 화곡터널에 설치된 비상벨스위치와 상이하며

노후되어 유지관리에 용의하지 않아서 동일한타입으로 교체가 필요함.

조치결과

❍ 비상벨스위치등 자재는 구매하여  연간 단가업체인 911무인경비시스템에 지급하여 설치.

❍ 예산과목 : 도시안전본부도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 소요예산

- 비상벨 교체 설치비 : 515천원(부가세 포함).

붙임 : 1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. CCTV 점검 작업사진 1부.

4. DVR수리비 매출전표(별첨).  끝.