	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인점검 계획(번동고시텔 등 7개소)

1. 관련근거

가. 예방과-4987(2015.05.11.)호 『소방특별조사 조치명령(번동고시텔)』

나. 예방과-4989(2015.05.11.)호 『소방특별조사 조치명령(아름다운고시홈)』

다. 예방과-4988(2015.05.11.)호 『소방특별조사 조치명령(한스고시텔)』

라. 예방과-4986(2015.05.11.)호 『소방특별조사 조치명령(웰빙텔)』

마. 예방과-5255(2015.05.15.)호 『소방특별조사 조치명령(세종고시원)』

바. 예방과-5246(2015.05.15.)호 『소방특별조사 조치명령(이삭고시원)』

사. 예방과-5427(2015.05.20.)호 『소방특별조사 조치명령(한성운수)』

2. 위 호와 관련 소방특별조사결과 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인 점검하고자 합니다.

가. 기  간 : 2015. 5. 26 ~ 29.

나. 확인자 : 소방위 문종훈(안전책임자), 소방사 김현섭

다. 대 상 (일정 사전유선통보)

연번	대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	검사조
1	번동고시텔	번동 434-9	소 방 특별조사	5.11	5.18	5.26
2	아름다운고시홈	수유동 174-7	소 방 특별조사	5.11	5.18	5.26
3	한스고시텔	수유동 178-18	소 방 특별조사	5.11	5.18	5.26
4	웰빙텔	수유동 39-30	소 방 특별조사	5.11	5.18	5.26
5	세종고시원	수유동 340-13	소 방 특별조사	5.15	5.22	5.28
6	이삭고시원	수유동 229-18	소 방 특별조사	5.15	5.22	5.28
7	대양에코텔	수유동 45-74	소 방 특별조사	5.15	5.26	5.29
8	한성운수	한천로 939	소 방 특별조사	5.20	5.27	5.29

라. 결 과

- 이  행 : 종결처리

- 불이행 : 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법류 제29조1항에 의거 처리

붙임  소방특별조사 조치명령대상 결과확인 서식 1부.  끝.

담당자	김현섭		검사지도팀장	최종민		예방과장	05/26 이창식
협조자	담당자	문종훈
시행	예방과-5603	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	koconet@seoul.go.kr	/	대시민공개