출장결과보고서(3/4 정기성)

결재	주무관	급수운영과장
	정기성	03/04 김수영

	명에 의하여 2014. 3. 4. 급수공사 및 급수불편 민원 사항과 관련하여 노원구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 3. 4
보 고 자 : 직 시설 9급 성명 : 정 기 성

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 4. 12:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서(3/4 정기성)
내용	○ 상계동 13-79 계량기 이설 상담요청으로 현장조사 - 이설 가능하며 원인자 이설 안내 ○ 중계동 110-4 직수연결 및 물탱크 청거 요청으로 현장조사 - 증압지역으로 가압펌프 불필요 안내 - 선시공 후 수압확인 설명
비 고