		중부수도사업소
CU########4#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(신당동 132-30)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	6227762	고객접수번호	0912014007750
수용가명	박양근	민원신청일	2014년 03월 04일
수용가주소	서울특별시 중구 퇴계로84길 26-3 (신당동) 23통7 ( 100 - 819 중구 신당동 132-30 23통7 )
신청인	이재순	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19640221	기물번호	#########50
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	김두수
입회자	이재순	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.8kg/cm² / 스텐
처리결과	확인 결과 이상없음(민원인 밸브 작동 미숙)

끝.

★주무관							김두수				주무관					최현태					급수운영과장					03/04 김영삼
협조자
시행			급수운영과-4659										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2160							/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr													/	대시민공개