	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 계획(장미빌딩,김정자건물)

1. 관련문서

o 예방과-2618(2014.2.12.)호 『조치명령서(장미빌딩)』

o 예방과-2779(2014.2.14.)호 『조치명령서(김정자건물)』

2. 특정소방대상물 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 3. 5.(수)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	현장 확인일
1	장미빌딩	천장산로7길 62 (이문동 264-363)	○ 지상4층 지구경종 작동 불량 ○ 지상1층 피난구 유도등 미점등 → 정비요함	2.28 (금)	3.5 (수)
2	김정자건물	회기로25가길 21 (이문동 334-29)	○ 지상1층 발신기 작동 불량 → 정비요함

○ 확 인 자 : 소방위 이준형, 소방사 정성규

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

담당자	이준형		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	03/04 허병일
협조자	담당자	정성규
시행	예방과-4092	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	대시민공개