	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 결과 보고*********

1. 예방과-11967(2015.5.18.)호 『소방특별조사 조치명령대상 확인검사계획(호텔베르누이)』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방특별조사 실시결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : ************

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	조치명령 사항		확 인 일 자	확 인 결 과
** ****	*** ****** ***********	2015. 5.13	2015. 5.20	피난설비	○ 피난설비 관리 부적정 - 9층 완강기위치 부적정 - 각실 간이완깅기 위치 부적정 - 인명구조기구 1개 미비치(수량부족)	2015. 5.26	완비

끝.

담당자	박홍권		검사지도팀장	전봉순		예방과장	05/26 代박남중
협조자
시행	예방과-12589	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 구로구 경인로408 (고척1동63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	p0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)