	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	6월중 소방용수시설 조사 일정 보고

1. 재난대응과-1803(2015.1.22.)호 『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 소방용수시설 관리담당자 및 2015년 6월 중 정기점검 일정을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 6. 1- 6. 30 * 기간 중 주간근무시 점검실시

나. 대  상 : 소방용수시설 518개소 (소화전 512, 저수조 4, 급수탑2)

다. 인  원 : 3개팀 15개조 43명

라. 방 법 : 주간근무시 재난출동, 교육, 훈련 귀소시 병행실시 및 개별출소

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수등)

2) 소화전 외관 및 주변 청소 철저 (공공시설물로서 품격 유지)

3) 기타 제수변 확인 철저

3. 점검에 따른 출수개방시 서서히 개방하여 소화전 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 및 누수등 민원발생요인등을 사전에 파악하여 조치가 이루어 지도록 할 것.

붙 임 : 소방용수시설 담당자 및 6월 중 점검 일정표 1부. 끝.

담당자	윤상일		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	05/26 김용태
협조자
시행	현장대응단-3710	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	대시민공개