	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	K사 불량 불꽃감지기 관련 정상제품 교체 당부

1. 소방재난행정업무 관심 감사드리며, 귀 기관(단체)의 발전을 기원합니다.

2. 한국소방산업기술원 시험결과 K사 형식승인 제품 중 일부 제품중 불량 불꽃감지기로 판정 되었기에 알려 드리니, 붙임을 참조하여 해당 소방시설이 설치되었을시 빠른 시일내에 교체하여 주시기 바랍니다.

○ K사 형식승인 내역 : 총 29건 중 불량 형식승인 13건

○ 2015년 종합정밀보고서 제출시 불꽃감지기 설치된 특정소방대상물

의 경우 제조업체 및 형식승인 번호 명시.

※ 불량 불꽃감지기 미 교체시 참조

〈보상판매 안내〉

1. ㈜해영정밀 : 형식승인 취득(‘15년 3월 예정) 후 매월 2,000대를 대상으로 보상

판매 하되, 우선 1,000대는 최소가격인 15만원,

나머지는 약 20만원에 공급 예정

*연락처 : 070-7573-6543 / 031-777-5734

2. ㈜레존텍 : UV/IR 50M 방폭형 제품을 40만원대 보상판매

*연락처 : 1544-9108

3.창성에이스산업 : UV/IR 30M 방폭형 제품을 40만원선 보상판매

*연락처 : 031-781-2337

4.㈜아이알티코리아 : IR3 50M 비방폭형 제품을 42만원 보상판매

*연락처 : 031-746-8852

붙임 : K사 불량 불꽃감지기 형식승인 현황 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	그랑서울 대표자 귀하,아라아트센터 대표자 귀하,아산정책연구소 대표자 귀하
담당자	한영기		검사지도팀장	김재학		예방과장	05/26 전영환
협조자
시행	예방과-8788	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동, 종로소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	734-0109	/전송	730-6119	/	21985@seoul.go.kr	/	대시민공개