출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	장병철	양윤선	05/26 최명익

	명에 의하여 2015년상반기 대형저수조 위생실태 상태를 아래와 같이 점검하여기에 보고 합니다.
2015 .05.26.
*****************************************************철

보 고 내 용
일 시	2015.05.26 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 2015년 상반기 대형저수조 위생실태 상태 점검 - □ 점검결과 및 조치계획 ***** 성동구 성수1가1동 33-2 성수현대 그린 아파트 - 성동구 성수1가1동 479-1 강변동양메이져 아파트 - 성동구 성수1가 13-117 뚝섬 리버빌 오피스텔 - 성동구 성수1가1동 659-6 노벨 빌딩 - 저수조 관리 상태 : 맨홀잠금장치, 통기월류관 방충망 설치여부, 주변청결 상태 등 - 위생점검 실시여부 : 저수조 위생점검기준 매월 1회 점검실시 및 점검기준표 보관 여부. - 수도시설관리자 교육 이수여부 : 건물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부(수료증 확인)
비 고