투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장
(경유)	강서지사장
제목	한전주 이설 재요청

1. 우리시 건설발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 우리시에서 시행중인「방화대교 남단 접속도로 건설공사」와 관련 우리시에서는 2015년 6월말 임시개통을 목표로 사업을 추진중이나 본공사 구간 인접부에 귀사에서 관리하는 한전주가 도로개설에 따른 보도조성 작업시 하부 노출로 전도위험이 있어 이설 또는 재설치가 선행되어야 보도 조성을 할수 있어 재요청하오니 임시개통이 순조롭게 진행될수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

나. 시 설 물 : 한전주 1본(별첨 참조)

다. 요청내용 : 이설 또는 재설치(보강)

붙  임 : 사진현황 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	05/26 代서관석
협조자
시행	토목부-10759	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개