비상구 관리실태 등 확인 조사서-(신반포쇼핑센터)

대상명	신반포쇼핑센터		위 치	서초구 신반포로 15길 29
대표자	***	전화번호	********		처종(업종)	판매시설
규 모	R.C 4/2층 연면적 14,734㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함	비상구 상시 개방 상태 유지 토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 확인한바 특이사항 발견하지 못함	피난통로상 물건적치 엄금 토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위 등 발견 못함 소방시설관리 유지토록 지도함
비 고	관리소장 이성규에게 유사시 초동조치요령 교육실시함

결재	예방팀장		예방과장		소방서장
	김용석		김우민		05/26 권혁민
협조