	중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	공기충전기 고장 발생보고(현장대응단)

1. 소방행정과-17053(2014.12.31)호『2015년 소방장비 관리운용 기본계획 시달』

2. 위호와 관련 현장대응단에서 관리ㆍ운용중인 공기충전기가 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

- 다       음 -

구분	품명	수량	고장부위 및 원인	수리업체	비고
1	공기충전기 (MSF-1500S)	1	압력센서 및 오버홀 고장	A＆G 테크	장비팀과 협의 추후 수리예정

붙  임 : 공기충전기 고장발생 보고 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	고주석		지휘1팀장	강대환		현장대응단장	05/26 代강대환
협조자
시행	현장대응단-3745	(		)	접수		(		)
우	100-823	서울특별시 중구 퇴계로 374	/
전화	02-2238-0009	/전송	2252-1516	/	firewall3828@seoul.go.kr	/	대시민공개