투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	환경과장
(경유)
제 목	화장실 정화조 오수펌프 및 전기배선 정비 요청(잠원)

우리 안내센터 관내 트랙구장 옆 화장실(카라반) 정화조에 설치된 오수펌프(2대)와 입인선 전기배선이 노후 및 누전으로 인하여 잦은 고장을 발생하고 있어 아래와 같이 정비 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 오수펌프 고장

- 잦은 고장으로 오수가 넘쳐 악취에 따른 민원 발생

- 오수펌프(2대, 3kw) 교체 요망

나. 입인선 배선 누전

- 오수펌프에 연결된 입입선 누전으로 전기공급 불량

- 입입 배선로 재시공(교체) 요망.  끝.

	잠원안내센터장
주무관	김경도		잠원안내센터장	05/26 박준하
협조자
시행	잠원안내센터-1201	(		)	접수		(		)
우	137-030	서울 서초구 잠원로 221-124	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02)3780-0601	/전송	3780-0530	/	dopo21@seoul.go.kr	/	대시민공개