		서부수도사업소
CU########4#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962014011458	신청일자	2014년 03월 04일
누수위치(주소)	122947 서울 은평구 대조동 87-113
신청인	###	연락처	###########
신청인(주소)	#################
현장도착시간	15시 20분	출동인원	5
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	김원희	처리일자	2014년 03월 04일
처리결과	25m/m 앵글밸브 접합

끝.

★주무관							김원희				시설관리과장					03/04 이자화
협조자
시행			시설관리과-5479										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3716							/전송			3146-3739					/	kdj93073@seoul.go.kr													/	부분공개(6)