길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8999

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/26 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/19(화)	5/20(수)	5/21(목)	5/22(금)	5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	계
2014년	90,056	101,484	106,930	82,692	97,097	105,960	103,436	687,655
2015년	88,787	80,978	78,247	104,352	91,552	93,050	88,263	625,229
증 ․ 감	-1,269	-20,506	-28,683	21,660	-5,545	-12,910	-15,173	-62,426

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.12~5.18)	금주 공급량(㎥) (5.19~5.25)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
620,059	625,229	5,170	0.83

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 5,170㎥(0.83%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –811,236㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음